DT Thorax/buk donator flerfas i narkos (840905n & 840905n)

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Reviderad, byte av undersökningskod.

Inför undersökningen

| Indikationer | Utredning av levande organdonator för kartläggning av organens anatomi och eventuell patologi. |
| --- | --- |
| Förberedelser | - Kreatinin och GFR. - PVK, helst grön. |
| PO kontrast/dryck | Ingen. |
| IV kontrast | Omnipaque 350 mg I/ml enligt OmniJect ”Buk arteriell”. |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Fötterna mot gantryt. - Armarna ovanför huvudet. |

Bildtagning

| Bild/serie | Inställning | 6 3 24 1 3 5 2 4 |
| --- | --- | --- |
| Scout | Jugulum – trochanter minor. |  |
| Övre buk K- | â Diafragma – crista iliaca. Bildtagning under apné. |  |
| Premonitor | ROI i proximala bukaorta, tröskelvärde 120 HU (GE och Toshiba), 90 HU (Siemens). |  |
| Thorax/buk K+ artärfas | â Jugulum – trochanter minor. Bildtagning under apné. |  |
| Övre buk K+ sen artärfas | â Diafragma – crista iliaca. Bildtagning under apné. |  |
| Thorax/buk K+ venfas | â Jugulum – trochanter minor. Bildtagning under apné. |  |
| Övre buk K+ sen fas | â Diafragma – crista iliaca. Bildtagning under apné. |  |
| Urinvägar K+ utsöndring | â Nedanför diafragma – trochanter minor. Bildtagning under apné. |  |
| Efter scanning segmenteras serie 2 och 4 i thorax och buk och reformateras som vanligt. Thoraxserierna läggs på ett kort och alla bukserier på ett annat. |  |  |

Arkivering

| Bild/serie | Proj. | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Övre buk K- | AX | 5/5 | B31/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B31/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS Syngo.via |
| - Thorax/buk K+ artärfas | AX | 0,6/0,6 | B31/Standard/FC08 | C50 W450 | Syngo.via PACS |
| Mediastinum K+ | AX | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
| Helbuk K+ | AX | 5/3 | B31/standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
|  | COR | 5/3 | B31/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
|  | SAG | 5/3 | B31/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
| - Övre buk K+ | AX | 5/3 | B31/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B31/Standard/FC08 | C50 W450 | Syngo.via,PACS |
| - Thorax/buk K+ venfas | AX | 0,6/0,6 | B31/Standard/FC08 | C50 W450 | Syngo.via, PACS |
| 9 Mediastinum K+ | AX | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
| 9 Lungor K+ | AX | 3/3 | Bl64/Lung/FC51 | C-400 W1600 | PACS |
|  | COR | 3/3 | Bl64/Standard/FC51 | C-400 W1600 | PACS |
|  | SAG | 3/3 | Bl64/Standard/FC51 | C-400 W1600 | PACS |
| 9 Helbuk K+ | AX | 5/3 | B31/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
|  | COR | 5/3 | B31/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
|  | SAG | 5/3 | B31/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
| - Övre buk K+ | AX | 5/3 | B31/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
| sen fas | AX | 0,6/0,6 | B31/Standard/FC08 | C50 W450 | Syngo.via,PACS |
| - Urinvägar K+ | AX | 5/3 | B31/Standard/FC08 | C100 W700 | PACS |
| utsöndringsfas | COR | 5/3 | B31/Standard/FC08 | C100 W700 | PACS |
| (lågdos) | SAG | 5/3 | B31/Standard/FC08 | C100 W700 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B31/Standard/FC08 | C100 W700 | Syngo.via, PACS |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

Hängning PACS

| Thorax K+ | Mediastinum K+ artärfas AX | Lungor K+ AX |  | Lungor K+ COR | Lungor K+ SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Layout 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mediastinum K+ venfas AX |  |  |  |  |  |

| Buk K-/K+ Layout 1 | Övre buk K- AX | Helbuk K+ artärfas AX | Övre buk K+ sen artärfas AX |  | Helbuk K+ artärfas COR | Helbuk K+ venfas COR | K+ utsöndring COR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Helbuk K+ venfas AX | Övre buk K+ sen fas AX | K+ utsöndring AX |  | Helbuk K+ artärfas SAG | Helbuk K+ venfas SAG | K+ utsöndring SAG |  |