DT Ansikte mjukdelar K+ (809800)

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Inför undersökningen

| Indikationer | Tumör, metastaser, abscess, komplicerad otit/mastoidit m.m. |
| --- | --- |
| Förberedelser | - Kreatinin och GFR. - PVK, blå räcker. |
| PO kontrast/dryck | Ingen. |
| IV kontrast | - Bolus 1: Omnipaque 350 mg I/ml enligt OmniJect ”Hals split bolus 1”. - Bolus 2: Omnipaque 350 mg I/ml enligt OmniJect ”Hals split bolus 2”. |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Huvudet mot gantryt. - Huvudstöd i lägsta läget. Hakan upplyft så att hårda gommen är vinkelrät mot underlaget. - Armarna längs sidorna, axlarna neddragna så långt som möjligt. |

Bildtagning

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| Bild/serie | Inställning |  |
| Scout | Hakspets – skalltak. |  |
| - Ansikte K+ | á Hakspets – sinus frontalis överkant. |  |

### Reformatering

| Projektion | Inställning | COR AX | SAG |
| --- | --- | --- | --- |
| AX | Parallellt med hårda gommen. |  |  |
| COR | Vinkelrätt mot AX. |  |  |
| SAG | Parallellt med medellinjen. Vinkelrätt mot COR. |  |  |

### Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ansikte K+ | AX | 5/3 | B31/Detail/FC26-08 | C40 W350 | PACS |
|  | COR | 5/3 | B31/Detail/FC26-08 | C40 W350 | PACS |
|  | SAG | 5/3 | B31/Detail/FC26-08 | C40 W350 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B31/Detail/FC26-08 | C40 W350 | Syngo.via |
| skelett | AX | 1/1 | H75/Boneplus/FC35 | C500 W3000 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | H75/Boneplus/FC35 | C500 W3000 | Syngo.via |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

### Hängning PACS

| Layout 1 | Ansikte K+ AX | Ansikte K+ skelett AX |  | Ansikte K+ COR | Ansikte K+ SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |