Knä – Protesknä, kontroll

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | Kontroll, proteslossning |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora |  |
| Detektor | - |  |
| Övrigt | - Tas i genomlysning. - Kan utföras liggande alt. stående |  |
| Bildtagning | - Frontal - Sida |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal | Vinkla in i leden så att protesplattan är helt rak. Kriterier Ingen rotation i knät Den tibiala protesen ska vara rak. | Frontal höger Frontal vänster |
| Sida | Liggande. Vinkla så att protesen är helt rak (cirka 5-10° kaudalt). Vid behov komplettera med två bilder. Kriterier Både övre och nedre delen av protesen ska vara rak. | Sida höger Sida vänster |