Arbetsrutin 7.00-turen undersköterska – Uddevalla

Bakgrund

Att tydliggöra arbetsrutinerna för undersköterskan som börjar sitt arbetspass 
kl. 7.00.

Dok.ID: 27034

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Åtgärder

Kontrollera disken

Skicka disken till sterilen

Telefoner sluss

Sätt på de två bärbara telefonerna i slussen, (håll ner knappen  en stund).

Datorskärm sluss

Uppdatera placeringsschema.

Kontroll av sug och syrgas

Se rutin: Kontroll av sug och syrgas på labben - Uddevalla

Lab 1

Lab 3

Lab 7

Ultraljudslabben

CT 1

CT 3

Sänghallarna utanför lab. 3 och ultraljudslabben.

Signera på signeringslistan (hänger i lilla fikarummet).

Kontroll av hjärtstartare/defibrillator, akutvagnen

Kontrollera att den gröna lampan uppe i höger hörn på hjärtstartaren blinkar.

Om lampan inte blinkar meddela HLR-instruktör eller chef.

Signera på signeringslistan.

Dokumentation

När kontroller av sug/syrgas samt hjärtstartare är utförda signeras på dokument som finns i slussen: Signeringslista för kontroll av sug/syrgas och hjärtstartare,
(signeringslista hänger i lilla fikarummet).

Dokument med signaturer sparas 6 månader i pärm i slussen.

Skriv ut modalitetslistor.