# DT Lungemboli (838207A)

## Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

## Reviderat i denna version

Inga förändringar.

## Inför undersökningen

| Indikation | Lungemboli. |
| --- | --- |
| Förberedelser | - Kreatinin och GFR. - PVK, helst grön. |
| PO kontrast/dryck | Ingen. |
| IV kontrast | Beroende på patientens ålder: - Under 40 år: Omnipaque 350 mg I/ml enligt OmniJect ”Lungemboli under 40 år”. - Över 40 år: Omnipaque 350 mg I/ml enligt OmniJect ”Lungemboli över 40 år”. |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Fötterna mot gantryt. - Armarna ovanför huvudet. |

## Bildtagning

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| Bild/serie | Inställning |  |
| Scout | Jugulum – lungbaser. |  |
| Premonitor | ROI i truncus pulmonalis, tröskelvärde 150 HU (GE och Toshiba), 120 HU (Siemens). |  |
| - Thorax K+ artärfas | Jugulum – lungbaser. Patienten ska andas lugnt och göra andningsuppehåll mellan inspiration och exspiration. |  |

## Reformatering

| Projektion | Inställning | AX SAG | SAG COR |
| --- | --- | --- | --- |
| AX | Justeras så att anatomin blir symmetrisk (t. ex. efter axlarna). DFOV ska omfatta hela thorax med 5-10 cm marginal på vardera sidan om kroppen. |  |  |
| COR | Justeras så att anatomin blir symmetrisk. |  |  |
| SAG | Justeras så att anatomin blir symmetrisk. |  |  |

## Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Thorax K+ artärfas |  |  |  |  |  |
| Lungor K+ | AX | 3/3 | B75/Lung/FC52 | C-400 W1600 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B75/Lung/FC52 | C-400 W1600 | Syngo.via |
| Lungartärer K+ | AX | 3/2 | B31/Standard/FC08 | C100 W700 | PACS |
|  | COR | 3/2 | B31/Standard/FC08 | C100 W700 | PACS |
|  | SAG | 3/2 | B31/Standard/FC08 | C100 W700 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B31/Standard/FC08 | C100 W700 | Syngo.via |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

## Hängning PACS

| Layout 1 | Lungor K+ AX | Lungartärer K+ AX |  | Lungartärer K+ COR | Lungartärer K+ SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |