Dok.ID: 36413

Lungor – PICC-lineläge

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar i denna version

Reviderad under stycke bildtagning.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | PICC-lineläge |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Stor i potter/lungstativ |  |
| Bildtagning | - Frontal - Sida OBS! Välj CVK lunga på modalitet för extra kantförstärkning. |  |  |

.

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal | Patienten har armarna hängande längs sidorna. Centrera gärna lite högre än vid vanlig lungundersökning, lungbaserna behöver inte vara med. Frontalen ska vara helt rak. Ordentligt inandad bild. Kriterier Väl inandad bild. Hela lungan ska avbildas. | Frontal |
| Sida | Patienten har armarna lyfta men inte över axelhöjd. Rak sternum. Hela sinus med på bilden. Inandad bild. Kriterier Väl inandad bild. Hela lungan ska avbildas. | Sida |