DT Njurar tumör 4-fas med thorax (852902B & 830800)

Förändringar i denna version

Reviderad, ändrat kernel Siemens.

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Inför undersökningen

| Indikation | Tumör i njuren, med samtidig undersökning av thorax. |
| --- | --- |
| Förberedelser | - Kreatinin och GFR. - PVK (efter flöde) |
| PO kontrast/dryck | 1,5 timme före undersökningen ska patienten kissa. Därefter får patienten inte kissa förrän undersökningen är genomförd. Eventuell KAD ska vara stängd. 30 minuter före undersökningen ska patienten dricka 5 dl vatten med jämn fördelning. Polikliniska patienter dricker hemma. |
| IV kontrast | Omnipaque 350 mg I/ml enligt OmniJect ”Urografi 3- och 4-fas”. |
| Strålskydd | Kvinnor 15–50 år ska tillfrågas om graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning. |
| Patientposition | - Ryggläge. - Fötterna mot gantryt. - Armarna ovanför huvudet. |

Bildtagning

| Bild/serie | Inställning | 1 2 4 3 |
| --- | --- | --- |
| Scout | Jugulum – höftleder. |  |
| - Övre buk K- (lågdos) | â Diafragma – crista ilaca. Patienten ska andas in och hålla andan. |  |
| Premonitor | ROI i proximala bukaorta, tröskelvärde 120 HU (GE och Toshiba), 90 HU (Siemens). |  |
| - Övre buk K+ kortikomedullär | â Diafragma – crista ilaca. Patienten ska andas in och hålla andan. |  |
| - Thx/övre buk K+ nefrografisk | â Jugulum – crista ilaca. Patienten ska andas in och hålla andan. |  |
| Scout | Mamiller – trochanter minor. |  |
| - Urinvägar K+ utsöndr (lågdos) | â Nedanför diafragma – trochanter minor. Patienten ska andas in och hålla andan. |  |
| Efter scanning segmenteras serie 3 i thorax och buk och reformateras som vanligt. Thorax läggs på ett kort och alla bukserier på ett annat. |  |  |

Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Övre buk K- |  |  |  |  |  |
| (lågdos) | COR | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS/ Syngo.via |
| - Övre buk K+ |  |  |  |  |  |
| kortikomedullär | COR | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
| fas | SAG | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS/ Syngo.via |
| - Thx/övre buk K+ nefrografisk fas | AX | 0,6/0,6 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS/ Syngo.via |
| 9 Mediastinum K+ | AX | 0,6/0,6 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
| 9 Lungor K+ | AX | 0,6/0,6 | Bl64/Standard/FC52 | C-400 W1600 | PACS/ Syngo.via |
|  | COR | 3/3 | Bl64/Standard/FC52 | C-400 W1600 | PACS |
|  | SAG | 3/3 | Bl64/Standard/FC52 | C-400 W1600 | PACS |
| 9 Övre buk K+ |  |  |  |  |  |
|  | COR | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
| - Urinvägar K+ |  |  |  |  |  |
| utsöndringsfas | COR | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C100 W700 | PACS |
| (lågdos) | SAG | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C100 W700 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | Br40/Standard/FC08 | C100 W700 | PACS/ Syngo.via |
| Scouter | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

Hängning PACS

| Thorax K+ | Mediastinum K+ AX | Lungor K+ AX |  | Lungor K+ COR | Lungor K+ SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Layout 1 |  |  |  |  |  |  |

| Buk K-/K+ | K- AX | K+ kortikom. AX |  | K- COR | K+ kortikom. COR | K+ kortikom. SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Layout 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K+ nefrogr. AX | K+ utsöndr. AX |  | K+ nefrogr. COR | K+ utsöndr. COR | K+ utsöndr. SAG |  |