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DT Skalle barn (808014P)
Syfte
Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version
Inga förändringar.

Inför undersökningen
	Indikationer
	· Barn (< 16 år).
· Kraniofacial synostos mm.

	Förberedelser
	Inga. Undersökningen utförs på NÄL DT 9 eller 10 (Toshiba).

	PO kontrast
	Ingen.

	IV kontrast
	Ingen.

	Strålskydd
	Se kapitel 4.2 och 5.2 i 
Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning



Bildtagning
	Patientposition
	· Ryggläge.
· Huvudet mot gantryt.
· Huvudstöd i högsta läget.
· Armarna längs sidorna, armarna neddragna så långt som möjligt.

	Scout
	Hakspets – skalltak.

	Scanområde
	 Hakspets – skalltak.

	Delay
	Ingen.





Arkivering
Tillägg: Hela kraniet ska inkluderas i de rekonstruerade serierna, men mandibeln ska utelämnas om längden på rekonstruktionen inte räcker till.
	Bild/serie
	Projektion
	Snitt/ink.
	Kernel (Toshiba)
	Fönster
	Arkiv

	1. Skalle K-
	AX
	0,6/0,6
	FC30
	C400 W2000
	PACS

	
	COR
	0,6/0,6
	FC30
	C400 W2000
	PACS

	
	SAG
	0,6/0,6
	FC30
	C400 W2000
	PACS

	
	AX
	0,6/0,6
	FC30
	C400 W2000
	Syngo.via

	Scout
	-
	-
	-
	-
	PACS

	Dosrapport
	-
	-
	-
	-
	PACS




3D-rekonstruktioner
	
Görs av granskande radiolog, antingen i Syngo.via eller PACS, och sparas i PACS.




Hängning PACS
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