DT Vena cava superior (830207)

Förändringar i denna version

Inga förändringar.

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Inför undersökningen

| Indikationer | Ocklusion eller kompression av vena cava superior. |
| --- | --- |
| Förberedelser | - Kreatinin och GFR. - PVK, helst rosa, i den ”friska” armen. |
| PO kontrast/dryck | Ingen. |
| IV kontrast | Om GFR ≥ 45 och inga riskfaktorer föreligger ges 120 ml Omnipaque 350 mg I/ml med 3 ml/s, annars kontaktas radiolog för dosanpassning. |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. I andra och tredje trimestern finns risk att fostret hamnar i strålfältet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning. |
| Patientposition | - Ryggläge. - Fötterna mot gantryt. - Armarna ovanför huvudet. |

Bildtagning

|  |  | 1 2 |
| --- | --- | --- |
| Bild/serie | Inställning |  |
| Scout | Hals – lungbaser. |  |
| - Vena cava superior K+ 50 s | Mitten av halsen – hela hjärtat. Patienten ska andas in och hålla andan. |  |
| - Vena cava superior K+ 70 s | Mitten av halsen – hela hjärtat. Patienten ska andas in och hålla andan. |  |

Reformatering

| Projektion | Inställning | AX SAG | SAG COR |
| --- | --- | --- | --- |
| AX | Justeras så att anatomin blir symmetrisk (t. ex. efter axlarna). DFOV ska omfatta hela thorax med 5-10 cm marginal på vardera sidan om kroppen. |  |  |
| COR | Justeras så att anatomin blir symmetrisk. |  |  |
| SAG | Justeras så att anatomin blir symmetrisk. |  |  |

Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Vena cava superior K+ | AX | 3/2 | B31/Standard/FC08 | C100 W700 | PACS |
| 50 s | COR | 3/2 | B31/Standard/FC08 | C100 W700 | PACS |
|  | SAG | 3/2 | B31/Standard/FC08 | C100 W700 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B31/Standard/FC08 | C100 W700 | Syngo.via |
| - Vena cava superior K+ | AX | 3/2 | B31/Standard/FC08 | C100 W700 | PACS |
| 70 s | COR | 3/2 | B31/Standard/FC08 | C100 W700 | PACS |
|  | SAG | 3/2 | B31/Standard/FC08 | C100 W700 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B31/Standard/FC08 | C100 W700 | Syngo.via |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

Hängning PACS

| Layout 1 | VCS K+ 50 s AX | VCS K+ 50 s COR | VCS K+ 50 s SAG |  | VCS K+ 70 s AX | VCS K+ 70 s COR | VCS K+ 70 s SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |