Dok.ID: 36385

Arbetsrutin MR 1 och MR 2 röntgensjuksköterska - Uddevalla

Bakgrund

Att tydliggöra arbetsrutinerna för röntgensjuksköterskan på MR 1 och MR 2.

Förändringar i denna version

Reviderad, tillägg av stycke, efter dagens slut.

Uppstart

Observation av startprocedur.

Starta upp MR-kameran, observera eventuella felmeddelanden, åtgärda och dokumentera processen.

Vid fel kontakta nödvändig service, i första hand sektionsledare och MTA, därefter Siemens/Philips vid behov.

Starta datorerna och se till att RIS och PACS är i gång.

Kontrollera sug och syrgas.

Säkerhetsarbete

Kontrollera patientens P-kreatinin och GFR.

Ansvara för och godkänna frågeformulär samt ID-kontroll. 
Patientens frågeformulär scannas in enligt lathund, scanna dokument i IDS7. Frågeformulär som scannats destrueras tidigast nästa dag eftersom backup måste ske först.

- Då patienten har medföljande med sig ska även detta frågeformulär godkännas och sätts in i pärm märkt med MR-frågeformulär medföljande.

Visa in patienten till omklädningsbåset, informera om ombyte till patientskjorta.

Informera patienten att ta av sig t ex klocka, smycken, hörapparat och eller insulinpump.

Informera och förbereda patienten

Informera om undersökningen

Vid behov sätta PVK, alternativt kontrollera att befintlig infart fungerar.

Se till att patienten får nödvändig praktisk hjälp för att kunna klara av undersökningen.

Undersökning

Utföra undersökningen korrekt (använda rätt protokoll enligt metodbok och prioritering).

Avvikelser dokumenteras och rapporteras.

Dokumentation av vård och undersökningsprocedur.

Kvalitetssäkra undersökningen i PACS. Häng bilderna i tidsordning och importera eventuella jämförande undersökningar.

Avbokning/utebliven patient

Vid avbokning eller utebliven patient, ring in akuta undersökningar eller patienter från kortvarsel-listan.

Studiebesök

Barn är välkomna på studiebesök till MR-kameran för att testa om undersökningen går att utföra utan narkos.

Utbildning

Ta hand om och handleda studenter samt introducera ny personal.

Hygien

Enligt gällande hygienrutin för modaliteter.
se städrutin MR1 och MR2 Uddevalla

Efter dagens slut

- Modaliteter återställs till grundposition.

  - MR1: Bordet utkört i högsta läge, eventuellt huvudspole eller Dbox kontakten frånkopplad.

  - MR2: Bordet utkört i lägsta läge, huvudspolen kan var isatt.

- Stäng systemet.

  - MR1: Använd menyn ”System” sedan ”Exit” för att till sist släcka skärmen. Man ska INTE välja ”Shutdown”.

  - MR2: Stängs av genom att välja ”Shutdown”. När systemet stängts av trycker man på ”System off” på väggpanelen.

  - Slutligen dörr(ar) låses samt belysning och ljudanläggning stängs av.