Fot med belastning – Artros, hallux valgus

Förändringar i denna version

Inga förändringar.

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | - Artros - Vid frågeställning artrit/artros på remiss från Reumatologen tas bilder enligt Fot – Artrit, RA. - Vid frågeställning artrit/artros på remiss från övriga remittenter tas bilder enligt Fot – Artros, hallux valgus. - Hallux valgus |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Takstativ |  |
| Detektor | Liten |  |
| Bildplatta | 18/24 |  |
| Bildtagning | - Frontal stående/belastad - Vridning - Sida stående/belastad |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal | Patienten står med aktuell fot på detektorn/bildplattan. Centrera mitt på framfoten. Hälen ska inte avbildas. Kriterier Väl inbländad bild. Sidomarkering väl synlig. | Frontal vänster Frontal höger |
| Vridning | Kan tas i stående utan belastning alternativt att patienten sitter på britsen med böjt knä. Foten på detektorn/bildplattan. Vrid upp laterala sidan av foten cirka 30° alternativt vinkla 30° lateralt. Centrera mitt på foten. Kriterier Leden mellan cubiodeum och metatarsaler 4 och 5 samt cuneiformelederna ska friprojiceras. Sidomarkering väl synlig | Vridning vänster Vridning höger |
| Sida | Tas stående med belastning. Patienten står på träkloss med fotens lateralsida mot detektorn/bildplattan. Placera foten så att stortåleden hamnar vinkelrätt mot detektorn. Kriterier Hela foten med på bilden. Sidomarkering väl synlig. | Sida vänster Sida höger |