Fot – Fraktur, frakturkontroll, osteit

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Reviderad, mindre förändring.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | - Fraktur - Frakturkontroll - Osteit |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Liten |  |
| Bildtagning | - Frontal - Vridning - Sida |  |
| Fotens anatomi |  |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal | Patienten sitter alternativt ligger med böjt knä med foten på detektorn/bildplattan. Vinkla 10–15° kaudalt alternativt använd snedkudde under detektor. Centrera mitt på framfoten. Kriterier: - Väl inbländad bild. - Sidomarkering synlig. | Frontal vänster Frontal höger |
| Vridning | Patienten sitter alternativt ligger med böjt knä med foten på detektorn/bildplattan. Behåll vinklingen från frontalen. Vrid upp laterala sidan av foten cirka 30° alternativt vinkla röret 30° lateralt. Centrera mitt på foten. Kriterier: - Leden mellan cuboideum och metatarsaler 4 och 5 samt cuneiformelederna ska friprojiceras. - Sidomarkering synlig. | Vridning vänster Vridning höger |
| Sida | Lateralsidan mot detektorn/bildplattan. Centrera mitt på foten. Kriterier: - Hela foten med på bild. - Sidomarkering synlig. | Sida vänster Sida höger |