Främmande kropp – Barn

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | Läge av främmande kropp |  |
| Undersökningskod | 461100b Hals thorax buk översikt, främmande kropp,barn |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Stor i potter alternativt Liten för liggande undersökning |  |
| Övrigt | Utförs liggande (små barn) eller stående. Barn under 20 kg – EJ raster. På mindre barn tas lunga och buk på samma bild. Bildtagning utifrån anamnes. |  |
| Bildtagning | - Sida näsa - hals - Frontal lunga - Frontal buk |  |

| ## Bildtagning |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stående eller liggande undersökning |  |  |  |  |
| Sida näsa-hals | Från orbita kanten ner till och med jugulum. Näsans spets ska vara med. Nerdragna axlar. Kriterier Orbitakant till aortabågen avbildad. |  | Sida näsa-hals |  |
| Frontal lunga | Vrid fram patientens axlar så att skulderbladen projiceras bort från lungorna. Centrera så att hela lungan kommer med. Frontalen ska vara helt rak (ingen rotation i bilden). Inandad bild. Kriterier Hela lungorna avbildade. |  | Frontal lunga |  |
| Frontal buk | Från diafragma till nedanför symfysen. Inandad bild. Kriterier Diafragma avbildad med marginal. |  | Frontal buk |  |