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Tillvägagångssätt

	1. Frontal

För skelettåldersbestämning används ett externt program, BoneXpert.
För att programmet ska kunna utföra beräkningen korrekt behöver följande steg utföras:
1. Skriv in patientens längd och vikt i undersökningsfönstret i PACS.
2. På modalitet: uppdatera modalitetens worklist genom att klicka på refresh list.
3. Utför undersökningen.

	
	

	Övrigt
	OBS! Aktuell längd på patienten.
Skriv in aktuell längd på bilden (modaliteten).

	
	




	Bildtagning
	
	

	Frontal 






	Röntga den ickedominanta handen.

Volarsidan mot filmen.

Underarmen i höjd med överarmen.

Kriterier
Fingertopparna och handleden ska vara med på bilden.

Så rak som möjligt (undvik lätta vridningar).
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