Dok.ID: 40556

Hälben – Hälsporre

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | Hälsporre |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Liten |  |
| Bildtagning | - Sida |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sida Kriterier | Patienten liggande med hälens lateralsida mot detektorn/bildplattan. Centrera cirka 1 cm nedom malleolen. Fotleden och hela hälbenet ska avbildas. | Sida höger Sida vänster |