Intraosseös nål för kontrast vid 
datortomografi

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Sammanfattning/syfte

Datortomografens tryckspruta för kontrastmedel kan användas för injektion 
av kontrast i intraosseös nål vid undersökningar som kräver höga flödeshastigheter, 
t ex vid trauma.