# Kontrastmedel till tunntarmspassage – Uddevalla sjukhus

Dok.ID: 27893

## Bakgrund

Denna rutin används dagtid för utlämnande av kontrast.

## Syfte

Säkerställa rutin för överlämnande av kontrast för tunntarmspassage.

## Förändring sedan föregående version

Ingen förändring sedan föregående version

## Utlämning av bariumkontrast Liquid Polibar Plus

Öppnad flaska Liquid Polibar Plus har en hållbarhet på 10 dagar.

### Dagtid

Personal placerad i sluss/på lab. 7 den dagen ansvarar för att remisser för tunntarmspassager prioriteras och att undersökningen eventuellt startas. Finns inte den personalen placerad har koordinatorn ansvaret.

Röntgenpersonal kontaktar vårdavdelningen och ger instruktioner om att patienten ska börja dricka kontrast.

Avdelningen kan hämta kontrast på röntgenavdelningen. De följer rutin Tunntarmspassage dagtid - ordination-information till vårdavdelning

Första bildtagning sker efter 4 timmar.