# Ländrygg

## Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

## Förändringar sedan föregående version

Lagt till FFA
Lagt till kriterier under bildtagning sida
Stycket L5 frontal, ryggläge - borttaget

| ## Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | - Utredning - Trauma - Spondylolys |  |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15–50 år skall tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor FFA | Stor i potter 110 cm |  |
| Bildtagning | - Frontal - Sida - L5 sida, ev. - Övergång bröst-ländrygg, ev. På begäran: - Vridbild vänster (Hundbild/Taxbild/Bichebild) - Vridbild höger (Hundbild/Taxbild/Bichebild) |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal Tips Kriterier | Ryggläge. Centrera över L3. Vinkla in mellan kotorna. Centrering läggs 2–3 tvärfingrar ovanför höftbenskammen. Th 12 och hela SI-lederna inklusive utskotten ska avbildas. | Frontal |
| Sida Kriterier | Patienten i sidoläge med böjda ben och uppdragna knän, för rak sida. Centrera en tvärhand ovanför höftbenskammen. Vinkla in mellan kotorna. Rak sida. Th12 till S1 inklusive ländryggens utskott ska avbildas. | Sida |

| L5 Sida Kriterier | Denna bild tas om du inte kommit rakt in i leden mellan L5-S1. Centrera en tvärhand nedanför höftbenskammen. Vrid bländaren efter sakrum (om möjligt). Vinkla in mellan L5-S1 (ev. c:a 10° kraniellt) L5 ska avbildas. | L5 Sida |
| --- | --- | --- |
| Sida - övergång bröst-ländrygg Kriterier | Denna bild tas om du inte kommit in i lederna på sidan. Vinkla in mellan kotorna. Kriterier: De aktuella lederna är tangerade och raka. | Sida övergång bröst-ländrygg |
| Vridbild Höger/vänster (Hundbild/Taxbild/ Bichebild ) – på begäran | Vridning höger – på begäran Ryggläge. Vrid upp vänster sida c:a 30°. Centrera en tvärhand ovanför symfysen samt c:a 2-3 cm lateralt om medellinjen på den uppvridna sidan. Vridning vänster – på begäran Samma inställning som ovan men vrid upp höger sida c:a 30°. | Vridning höger Vridning vänster |