Nefrostomi – råd inför omläggning

Information till vederbörande distriktssköterska/hemsjukvården

Patienten _________________________________________________ 
har idag __________________ erhållit en trådlåst nefrostomikateter på

¨ höger sida i adekvat läge är cm-markeringen på katetern _________ cm vid hudytan.

¨ vänster sida i adekvat läge är cm-markeringen på katetern ________ cm vid hudytan.

Katetern är fixerad mot huden med en häftplatta (Skater Fix) vid insticksstället och ett dragavlastande förband (Flexitrak) intill, se sista bilden.

Omläggning rekommenderas 1 gång per vecka. Vid omläggningen ska man byta till samma typ av häftplattor. Man ska då vara uppmärksam på att cm-markeringen i hudytan är densamma som angetts ovan. Om inte – ska katetern tvättas med sprit och därefter skjutas in till angivet läge.

Det är viktigt att det dragavlastande förbandet (Flexitrak) placeras nära/i direkt anslutning till förbandet kring insticksstället för att fungera som det är tänkt.

| Trådlåst pyelostomikateter. Kringlan är placerad i njurbäckenet. | Skater Fix för att fästa katetern vid hudpassagen. |
| --- | --- |
| Mellanstycke – koppling mellan kateter och uppsamlande kateterpåse. | Pyelostomikateter kopplad till mellanstycke, fäst med Skater Fix och Flexitrak. |