Arbetsrutin MR 1 och MR 2 städning - Uddevalla

Bakgrund

Att tydliggöra arbetsrutinerna av regelbunden rengöring av patientnära ytor, arbetsytor, utrustning mm på MR 1 och MR 2 Uddevalla sjukhus.

Förändringar i denna version

Förändringar i denna revidering.

Arbetsfördelning

Regionservice ansvarar för daglig städning av förberedelserum, manöverrum, undersökningsrum samt omklädningshytterna. Regionservice ansvarar också för damning av ytor på MR-rummen en gång per vecka. MR-personalen ansvarar för hygienrutinerna som utförs efter varje patient.

Rengöring efter varje patient

Avtorkning av hörlurar och larmklocka med Ytdesinfektion 70 %.

Torka av tag-ytor med Ytdesinfektion 70 %.

Byta britspapper och papperslakan efter varje patient.

Dagligen

Torka av tag- och patientytor med Ytdesinfektion 70 % i undersökningsrummet.

Veckovis

- När bordet är inkört i gantryt, torka av ytan under (görs varje torsdag efter sista patienten).

Vid behov

Byt fulla/kontaminerade plastpåsar vid behov.

Byt full tvättsäck, tvättsäcken lämnas i tvättnedkast.

Fulla hårdplast- och pappåtervinningssäckar lämnas i soprummet.

Full behållare för skärande-stickande föremål samt kasserade läkemedel försluts och märks enligt avfallsrutin. Placeras därefter i avsedd grå behållare i soprummet på röntgen.

Avfall

Följa satta riktlinjer angående sortering av avfall.