Reservrutin Skelettlab. Adora och T3 – 
Skriva in patientdata manuellt vid RIS-stopp

Sammanfattning/syfte

Skriva in patientdata manuellt på Adora och T3.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Skriv in patientdata manuellt

Välj [Manual] under fliken EXAM

Skriv in patientdata

Namn ska skrivas med stora bokstäver med efternamnet först, t.ex. – TIANSSON, TIAN

Personnummer ska skrivas med 12 siffror utan bindestreck, t.ex. 191010101010

Tryck på set – Välj protokoll

Om det är fler än en undersökning, tryck på – [Add Study]