Dok.ID: 38110

Reservrutin DT Siemens X.cite - 
Manuell inskrivning av patientdata – Uddevalla

Bakgrund

Reservrutin manuell inskrivning av patientdata då RIS inte fungerar.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Rutin vid manuell inskrivning av patientdata

Tryck på register patient (på gubben med + upp till höger).

LAST NAME – Skriv in patientens efternamn.

FIRST NAME – Skriv in patientens förnamn.

Patient-ID – Personnummer (exempel 191010101010)

DATE OF BIRTH – Skriv in patientens personnummer med bindestreck 
emellan (exempel 1910-10-10)

SEX – Patientens kön (F eller M)

ID – Remissnumret

Accession No – Skriv SERUDD
(Är remissen redan registrerad i RIS med remissnummer, skriv in hela undersökningsnumret (exempel SERUDD101010101010)

Klicka på Exam

Utför undersökningen som vanligt.