Reservrutin Intervention Lab 6 - Manuell inskrivning av patientdata - NÄL

Bakgrund

Reservrutinerna träder i kraft när något av våra system, RIS och/eller PACS inte fungerar.

Förändringar i denna version

Inga förändringar.

Reservrutiner

Tryck på bildtagning. Välj Schemalagd.

Fyll i patientdata – Tryck på ”lägg till patient”

Efternamn

Förnamn

ID och födelsedata

Välj patientkön

Skriv eventuellt in SERNAL-nummer under ”kommentarer i Studieinformation.

OBS! Undersökningen kommer att bli overifierad och får kopplas ihop med RIS:et av PACS-administratör i efterhand.

Välj lämpligt procedurkort under ”Procedurer”. Oftast under ”kärl”

Starta procedur

Utför undersökningen.

Ansvarig läkare flaggar bilderna och gör eventuellt anteckningar som vanligt.

Bilder som ska skickas

Välj Granska

Se till att alla serier som ska skickas är flaggade.

Välj Spara på…. (längst ner till vänster) – nytt fönster öppnas.

Välj Flaggade bilder.

Välj lagringsenheter under destination.

Markera Syngo.via. Välj Spara (längst ner till vänster).

Om CD-skiva önskas:

  - Välj Destination (sätt in en CD-skriva eller DVD först).

  - Välj Spara (längst ner till höger).