# Reservrutin Intervention Lab 6 - Manuell inskrivning av patientdata - NÄL

## Bakgrund

Reservrutinerna träder i kraft när något av våra system, RIS och/eller PACS inte fungerar.

## Förändringar i denna version

Förändringar under rubriker Reservrutiner och Bilder som ska skickas.

## Reservrutiner

Tryck på bildtagning. Välj Schemalagd.

Fyll i patientdata – Tryck på ”lägg till patient”

Efternamn

Förnamn

ID och födelsedata

Välj patientkön

Skriv eventuellt in SERNAL-nummer under ”kommentarer i Studieinformation.

OBS! Undersökningen kommer att bli overifierad och får kopplas ihop med RIS:et av PACS-administratör i efterhand.

Välj lämpligt procedurkort under ”Procedurer”. Oftast under ”kärl”

Starta procedur

Utför undersökningen.

Ansvarig läkare flaggar bilderna och gör eventuellt anteckningar som vanligt.

## Bilder som ska skickas

Välj Granska

Se till att alla serier som ska skickas är flaggade.

Välj Spara på…. (längst ner till vänster) – nytt fönster öppnas.

Välj Flaggade bilder.

Välj lagringsenheter under destination.

Markera Syngo.via. Välj Spara (längst ner till vänster).

Om CD-skiva önskas:

  - Välj Destination (sätt in en CD-skriva eller DVD först).

  - Välj Spara (längst ner till höger).