Reservrutin Intervention Lab 5 - Manuell inskrivning av patientdata - NÄL

Bakgrund

Reservrutinerna träder i kraft när något av våra system, RIS och/eller PACS inte fungerar.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Reservrutiner

Tryc   Tryck på Bildtagning. Välj Schemalagd

Fyll i patientdata – Tryck på ”lägg till patient”

Efternamn

Förnamn

ID och födelsedata

Välj patientkön

Skriv eventuellt in SERNAL-nummer under ”kommentarer i Studiebeskrivning

OBS! Undersökningen kommer att bli overifierad och får kopplas ihop med RIS:et av PACS-administratör i efterhand.

Välj lämpligt procedurkort under ”Procedurer”. Oftast under ”Coronar”.

Starta procedur.

Utför undersökningen.

Bilder som ska skickas

Välj Granska

Markera en bild och högerklicka

Välj Flagga alla serier

Välj Spara på… - nytt fönster öppnas

Välj flaggade bilder

Välj lagringsenheter under destination

Markera Syngo.via (ReservPacs)

- Välj Spara (längst ner till vänster)

- Om CD-skicka önskas:

- Välj Destination (sätt in en CD-skica eller DVD först)

- Välj Spara (längst ner till höger)