Reservrutin Siemens MR 2 - Manuell inskrivning av patientdata

Bakgrund

Reservrutinerna träder i kraft när något av våra system, RIS och/eller PACS inte fungerar.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Reservrutiner då RIS inte fungerar.

- Registrera patienten manuellt i Register Patient.
Alla uppgifter med gul markering och stjärna måste fyllas i.

Last Name	Namn

Patient ID	191010101010

Date of Birth	1910-10-10 (åååå-mm-dd)

Age

Sex

Height

Weight

Program Selection

Body Part and Laterality

Patient orientation

Accession nr	Fyll i SERNAL och undersökningsnummer om det finns

Utför undersökningen.

Skicka undersökningen till PACS.

Reservrutiner då PACS inte fungerar

Om RIS fungerar boka in undersökningen i RIS, då kommer aktuella uppgifter automatiskt i patientregistreringen.
Fyll i Height, Weight, Patient Orientation.

Utför undersökningen.

Skicka undersökningen till Syngo.via från modaliteten.