Dok.ID: 28085

# Reservrutin Skelettlab. - PACS-stopp

Revidering

Inga förändringar vid denna revidering.

## Bakgrund

Reservrutinerna träder i kraft när PACS inte fungerar.

Syfte

Stoppa bildöverföring/bildarkivering från Adora till PACS.

## Åtgärder

Reservrutiner då PACS inte fungerar

Vid stopp i PACS:et kan inte bilderna gå över från modalitet till PACS:et, de lägger sig då i kö på modalitet, varför dessa rutiner måste följas:

- Gå in i PAST-list

- Klicka på ikonen

- Bocka ur Sectra-PACS

- Bocka i Syngo.via

- Save to system

Rutiner efter PACS-stopp

- När PACS:et åter har kommit igång återställer personalen inställningarna och de undersökningar som inte gått över skickas manuellt från modalitet till PACS.