Reservrutin Ultraljud – Manuell inskrivning av patientdata

Syfte

Reservrutinerna träder i kraft när något av våra system, RIS och/eller PACS inte fungerar.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Manuell inskrivning av patientdata Canon

På bildskärmen:

Gå in på Exam

PAT ID: 12 siffror i en följd

Last Name: Efternamn

First Name: Förnamn

Accession#: Fyll i undersökningsnumret (SERNAL…..) om du har det, annars bara NAL/UDD

Kontrollera att rätt undersökningstyp är vald.
Välj undersökningstyp genom rullgardinsmenyn Exam Type.

Tryck på start.