Sakrum – Trauma, utredning

Förändring i denna version

Lagt till kriterier.

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | - Trauma - Utredning |  |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora |  |
| Detektor | Stor i potter |  |
| Bildtagning | - Frontal, röret 20° kaudalt - Sida På begäran - Frontal, röret 20° kraniellt |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal 20° kaudalt | Patienten i ryggläge. Vinkla röret 20° kaudalt. Centrera cirka 3–4 cm ovan symfysen i medellinjen. Blända ut i sidled så att sakroiliakalederna framställs. Kriterier Hela sakrum med på bilden. Sidomarkering synlig. | Frontal kaudalt |
| Sida | Centrera cirka 3–4 cm nedom crista iliaca och cirka 2 cm dorsalt. Kriterier Hela sakrum med på bilden. Väl inbländad bild Sidomarkering synlig. | Sida |
| Frontal 20° craniellt - på begäran | Patienten i ryggläge. Vinkla röret 20° kraniellt. Centrera cirka 3–4 cm ovan symfysen i medellinjen. Blända ut i sidled så att sakroiliakalederna framställs. Kriterier Hela sakrum med på bilden. Väl inbländad bild | Frontal kraniellt |