Sternum – Skelettskada, utredning

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

| Inför undersökningen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frågeställning |  | - Skelettskada - Utredning |  |  |
| Strålskydd |  | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |  |
| Arbetsplats |  | Adora T3 |  |  |
| Detektor |  | Stor i potter |  |  |
| Bildtagning |  | - Sida |  |  |
| Bildtagning |  |  |  |  |
| Sida | Armarna på huvudet. Centrera mitt på sternum, smal bländare. Kriterier Rak sida. Väl inbländad Hela sternum med i bild. |  |  | Sida |