Tillåtna patientvikter på undersökningsbord -
NÄL

Sammanfattning/syfte

Sammanställning över tillåtna patientvikter för undersökningsbord.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

## NÄL

| NÄL | Apparatur | Maxvikt kg |
| --- | --- | --- |
| CT 8 | GE Revolution Apex | 227 kg |
| CT 9 | Toshiba Aquilion Prime | 300 kg |
| CT 10 | Toshiba Aquilion Prime SP | 300 kg |
| Lab 2, 11 | Adora Mediel | 250 kg utbredd last |
| Lab 3 | Siemens Artis Zee | 200 kg Bordet ska klara 340 kg vilket inkluderar 100 kg för hjärtkompression och 40 kg för tillbehör |
| Lab 5 | Philips Azurion | 250 kg Bordet klarar 275 (patient + tillbehör) samt ytterligare 50 kg för HLR |
| Lab 6 | Philips Azurion | 250 kg Bordet klarar 275 (patient + tillbehör) samt ytterligare 50 kg för HLR |
| Lab 12, 13 | Mediel Triathlon T3 | 250 kg utbredd last 200 kg på änden på bordet |
| Lab 12, 13 (korridoren) | Mobilizer | 200 kg |
| MR 1 | Philips Ingenia Ambition | 250 kg |
| MR 2 | Siemens Magnetom Avanto 1,5 T | 200 kg |
| Ultraljud 1 | Undersökningsbrits Oscar | 200 kg |
| Ultraljud 2, 3, akut ulj | Undersökningsbrits Hugo Multi | 150 kg liggande på bordet |