[image: ].OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

[bookmark: _Toc321146591]
[image: ]


 2
Tillåtna patientvikter på undersökningsbord -
NÄL
Sammanfattning/syfte 
Sammanställning över tillåtna patientvikter för undersökningsbord.

Förändringar sedan föregående version
Inga förändringar.
NÄL

	NÄL
	Apparatur
	Maxvikt kg

	CT 8
	GE Revolution Apex
	227 kg

	CT 9
	Toshiba Aquilion Prime
	300 kg

	CT 10
	Toshiba Aquilion Prime SP
	300 kg

	Lab 2, 11
	Adora Mediel
	250 kg utbredd last

	Lab 3
	Siemens Artis Zee
	200 kg
Bordet ska klara 340 kg vilket inkluderar 
100 kg för hjärtkompression och 
40 kg för tillbehör

	Lab 5
	Philips Azurion
	250 kg
Bordet klarar 275 (patient + tillbehör) samt ytterligare 50 kg för HLR

	Lab 6
	Philips Azurion
	250 kg
Bordet klarar 275 (patient + tillbehör) samt ytterligare 50 kg för HLR

	Lab 12, 13
	Mediel Triathlon T3
	250 kg utbredd last
200 kg på änden på bordet

	Lab 12, 13 (korridoren)
	Mobilizer
	200 kg

	MR 1
	Philips Ingenia Ambition
	250 kg

	MR 2
	Siemens Magnetom Avanto 1,5 T
	200 kg

	Ultraljud 1
	Undersökningsbrits
Oscar
	200 kg

	Ultraljud 2, 3, akut ulj
	Undersökningsbrits Hugo Multi
	150 kg liggande på bordet
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