Uretrocystografi

Sammanfattning/syfte

Rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Undersökningen utförs främst i Uddevalla.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Frågeställning

Striktur. OM frågeställning striktur endast i urinrör använd 6F-8F RUSCH-foleykateter som sätts av radiolog.

Före besöket

Om ej frågeställning striktur eller KAD behövs, ska detta framgå i prioritering.
Sambokas med urologmottagningen, sjuksköterska ska komma till röntgen för att sätta KAD.

Förberedelser på röntgen

Bord	Liggande

Detektor	Ovan patienten 
Strålriktning AP

Om aktuellt:

Förbered för KAD-sättning för urologpersonalen.

Ring mottagningen när patienten är på plats och material framtaget.

Läkemedel

Finns i skåp:

Omnipaque 240 mg I/ml eller annan upphandlad kontrastvätska.

Xylocain gel

Klorhexidinsprit mild

Material

Kateter BIO cath Ch 14

Sterila handskar

10 ml NaCl eller sterilt vatten

Sterila dukar (gröna)

Tvättset

Descutan svamp

Rondskål

Kateterklämma

Uppdragningsnål till kontrast

20 cc sprutor alternativt sondsprutor

Vycon koppling

Mellanslang

Om mindre kateter ska sättas av radiolog:

Byt ut BIO cath Ch 14 till kateter: RUSCH 6-8 F

Strålskydd

Kvinnor mellan 15-50 år skall tillfrågas om eventuell graviditet.
För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.4 i
Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning

Genomlys inte längre än nödvändigt och använd lägsta möjliga pulsfrekvens.

Inbländat strålfält - ger bättre bildkvalitet, lägre ståldos.

Ta inte fler projektioner än nödvändigt.

Tillvägagångssätt/Bildtagning

Patienten byter om till sjukhuskläder, inga underbyxor.

Senario 1: Urologmottagningens sjuksköterska kommer och sätter KAD, förbered för detta.

Senario 2: Radiolog sätter en smal kateter 6-8 F RUSCH kateter.

Röntgensjuksköterska förbereder kontrast/koppling.

Beroende på frågeställning tas bilder i olika projektioner samt positioner.

Läkare ger kontrast via KAD.

Läkare fyller urinblåsa om frågeställning rör urinblåsa.

Urinrör: Fyll med kontrast, dra ur KAD något och dokumentera övre delen av urinröret. Fortsätt dra ur KAD så långt det går innan den åker ur och fyll på med kontrast. Dokumentera.

Om striktur: För in smal kateter till motstånd uppstår. Eventuellt kuffa kateter med några ml sterilt vatten, spruta kontrast för att se om någon kontrast passerar.

Distala del av urinröret visualiseras med hjälp av kateter eller att placera 20 ml CC spruta (män).

Dokumentation i RIS

Fyll i Farmaka i undersökningskortet.

Eftervård

Dra den kuffade katetern.