Urografi – Vandrande njure – Adora/Siemens 
Artis Zee

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Ingen förändring.

| Inför undersökningen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Frågeställning | Vandrande njure? |  |  |
| Patientförberedelser | - Se Intravenös jodkontrast – Rutiner inför undersökning - P-kreatinin ska vara aktuellt (Kontrollera provsvar i Melior – inom NU-sjukvården) Undantag: vissa patienter från Palliativa enheten, se PM - Tömd blåsa - Gå igenom frågeformulär. Se Premedicinering vid kontrastmedelsöverkänslighet - Beräkna GFR med OmniVis |  |  |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |  |
| Arbetsplats | Adora | Siemens Artis Zee |  |
| Detektor | Stor i potter | Under patienten Strålriktning: AP |  |
| Kontrast | Omnipaque 300 mg I/ml – ordineras av läkare Se Anafylaxibehandling |  |  |
| Riktlinjer för dosering av kontrast | Vid urografi för normalviktiga patienter GFR ml/min; Ålder; Dosering. >35; 18-50 år; 50 ml kontrast. >35; > 50 år; 70 ml kontrast. |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bildtagning | Kontrastinjektion - Frontal ryggläge – 7 minuter efter injektion - Frontal stående 15 minuter efter injektion |  |
| Kontrastinjektion – läkare ordinerar |  |  |

| Frontal ryggläge | 7 minuter efter injektion. Patienten i ryggläge. Centrera i medellinjen, ungefär i navelhöjd. Njurarna ska vara med upptill. Skriv antal minuter efter injektion på bilderna. | Frontal ryggläge |
| --- | --- | --- |
| Frontal stående | 15 minuter efter injektion. Patienten i stående. Centrera i medellinjen, ungefär i navelhöjd. | Frontal stående |
| Efter undersökningen |  |  |
| Dokumentation i PACS | - Fyll i Farmaka i undersökningskortet - Fyll i patientens längd, vikt, plastmakreatinin, GFR i Remissanteckningar - Start-stopptid, sign - Ev. reaktion antecknas i Remissanteckningar och kontakta medicinskt ansvarig läkare, se Anafylaxibehandling |  |
| Eftervård | Patienten ska dricka rikligt (om inga kontraindikationer finns). |  |