Anhörigs eller utomstående personals medverkan vid röntgenundersökning

Bakgrund

Ur strålskyddssynpunkt bör ingen person utsättas för onödig röntgenstrålning.

Men det kan vara av stort värde för patienten och ibland en förutsättning för att kunna utföra undersökningen att medföljande sällskap medverkar under undersökningen.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Åtgärder

Röntgenrummet

Målsman till minderåriga barn som behöver vara med i undersökningsrummet ska förses med blyförkläde och vistas i undersökningsrummet tills allt är klart.

Samma regel gäller för andra utomstående som behöver medverka vid röntgenundersökningen.

Manöverrummet

Inga anhöriga eller andra medföljande som inte är patientansvariga ska vistas i manöverrummet. De kan se eller höra information och misstolka situationen.