Överföra bilder/undersökningar manuellt från Adora till PACS

Syfte

Manuell rutin då bilder/undersökningar inte gått över från modalitet till PACS.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Åtgärder

Manuell rutin

Klicka på past i övre vänstra hörnet på skärmen.

Välj aktuell undersökning och klicka recall exam.

I övre listen kan man välja om man vill se alla bilder som är tagna genom att klicka på ikonen med fyra fyrkanter.

Markera de önskade bilder som ska överföras.

Klicka på skiftnyckeln i övre högra hörnet.

Klicka på send exam för att skicka över hela undersökningen eller send image om bara en eller flera bilder ska över.

Klicka back to list för att komma ur undersökningen när du är färdig.

Innehållsansvariga

Sanna Axelsson, röntgensjuksköterska och
Malgorzata Jilderby, röntgensjuksköterska