Dok.ID: 27489

Biopsi av njurtransplantat med ultraljud

Metodbok Ultraljud

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar i denna version
Inga förändringar.

Utförs

NÄL.

Patientförberedelser

Biopsi av njurtransplantat. Förberedelserna utförs på Medicinmottagningen.

## Läkemedel

|  | NÄL |
| --- | --- |
| Anestesi Xylocain 10 mg/ml 10 ml | Skåp 1 |

## Material

|  | NÄL |
| --- | --- |
| Punktionsset Sahlgrenska | Skåp 2 |
| Nålförare | Skåp 2 |
| Sterila handskar 2 fp (läk, ssk/usk) | Skåp 2 |
| Plastförkläden Obs! |  |
| Provtagningsburk (formalin) | Låda 4 |
| Medicinmottagningen har med sig: |  |
| Biopsi-instrument (CorVocet 18 G) |  |
| Remiss |  |

Tillvägagångssätt

- Kör in sängen med fötterna först. Patienten ligger kvar i sängen – ryggläge.

- Steriltvätta patienten med över aktuellt område.

- ½ hålduk över patientens nedre del – aktuellt område.
½ hålduk över patientens övre del – aktuellt område.
Grönt lakan över patientens ben.

- Steril plast över ultraljudsmaskinen och tangentbord.

- Klä transducern med sterilt slangskydd/gummiband (finns i nålförar-kitet).

- Häll en klick gel på patientens sterila lakan.

- Läkaren placerar transducern på patienten och ger lokalbedövning.
Sticker med biopsinålen och tar tre vävnadsprov.

Dokumentation i PACS

- Fyll i ansvarig läkare, undersköterska

- Start-stopptid

Hantering av prover

Sjuksköterskan från Medicinmottagningen (tel 548 21) ansvarar för remisshantering och prover.

Eftervård

Sängläge 2 timmar.