Dok.ID: 26853

Halsens mjukdelar/Turbo PTH-provtagning (parathyreoideahormon) med ultraljud

Metodbok Ultraljud

Rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar i denna version

Reviderad: Tagit bort och uppdaterat länkar.

Utförs

NÄL

Patientförberedelser

Kontrollera om patienten står på blodförtunnande medel t ex Waran, Trombyl 
(ska stå i Remissanteckning i RIS/PACS för kännedom)

Material

|  | NÄL |
| --- | --- |
| Blå nål Sterican 0.60 x 60 mm 23 G | Skåp 1 |
| 1 ml spruta, 1 st (till NaCl) | Skåp 1 |
| 10 ml spruta, 1 st (till aspiration) | Skåp 1 |
| NaCl 9 mg/ml, 1 ml (för injektion) | Skåp 1 |
| Slang till finnålspunktion (LECTRO-CATH 0,1-2,0 mm L 15 cm) | Skåp 2 |
| Provtagningsrör lila, vit etikett | Låda 4 |
| Klorhexidinsprit | Bänk |

Tillvägagångssätt

- Se till att Allmän remiss är ifylld av röntgenläkaren.

- Patienten i ryggläge.

- Duka rent. Dra upp 1 ml, NaCl 9 mg/ml i 1 ml-sprutan.
Koppla mellanstycket och den blå Stericannålen (0,60x 60 mm).

- Låt mellanstycke/nål ligga kvar på bänken. Läkaren spolar genom slangen med koksalt.

- Läkaren spritar av patientens hals och transducer med Klorhexidinsprit.

- Usk/Ssk assisterar läkaren med spruta/nål.

- Läkaren gör punktionen och usk/ssk injicerar 0,5-1 ml NaCl 9 mg/ml då läkaren säger till. När allt koksalt är injicerat, byt till 10 ml spruta och aspirera sakta. Avsluta aspirationen då läkaren är nöjd!

- Läkaren trycker ut materialet i det lila provtagningsröret.

- Provet/remiss ska lämnas till Kem lab. Viktigt att säga till när man lämnar provet.

Dokumentation i PACS

- Fyll i ansvarig läkare, sjuksköterska/undersköterska

- Start-stopptid

- Skriv remissanteckning när provet lämnats till Kem lab

Hantering av prover

Information/förfrågan till polikliniska patienter

”Går det bra om provet sparas till forskning?” Biobankslagen

Informationsblad till patient – Till dig som lämnar prov – för utskrift (Nationella Biobanksrådet)

Provrör

Märk upp 1 st lila provtagningsrör med etikett, skriv: 
Datum, avd, t ex Kir mott, patientens namn/personnummer (10 siffror), undersökning; Turbo PTH.
Stäm av patientdata med patient, provrör och remiss!
Lägg provrör och remiss i en plastficka.

Remissförfarande

Använd Remiss ”ALLMÄN REMISS” (vit med blå kant).

Remissen ska innehålla: namn, personnummer (10 siffror), provtagningsdatum, avdelning, remitterande läkare.

Klinisk data, typ av prov – fylls i av röntgenläkaren.

Prov/remiss lämnas

NÄL

Till Kem lab av ultraljudspersonalen. Provet har kort hållbarhetstid. Viktigt att säga till när man lämnar provet.

Eftervård

Ingen.