Sklerosering hälsena, armbåge eller knä med ultraljud

Metodbok Ultraljud

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar i denna version

Inga förändringar.

Utförs

NÄL: hälsena, armbåge, knä

Uddevalla: hälsena

Patientförberedelser

Inga

Läkemedel

|  | NÄL | Uddevalla |
| --- | --- | --- |
| Aethoxysklerol 5 mg/ml, 2 ml alternativt Aethoxysklerol 10 mg/ml, 2 ml | Skåp 1 | Skåp 2 |

Material

|  | NÄL | Uddevalla |
| --- | --- | --- |
| Rosa nål (uppdrag) | Skåp 1 | - |
| Grå nål Sterican (0,40x40 mm) | Skåp 1 | Skåp 2 |
| Lila nål (Blunt Fill Needle/uppdrag för glasampull) | - | Skåp 2 |
| Vit nål Sterican 0,40x40 mm) | - | Skåp 2 |
| Klorhexidinsprit 5 mg/ml |  | Skåp 2 |
| 2 ml spruta 3 ml spruta | Skåp 1 - | - Skåp 2 |
| Slang till finnålspunktion (Lectro-Cath 0,1-2,0 mm L 15 cm) | Skåp 2 | Skåp 1 |
| Tvättset/engångsset litet | Skåp 2 | Skåp1 |
| Hålduk | Skåp 2 | Skåp 1 |
| Grön duk/duk utan hål (till avlastningsyta) | Skåp 2 | Skåp 1 |
| Trans Cover Kit (slangskydd, steril gel till transducer) | Skåp 2 | Skåp 1 |
| Steril huva (tangentbord/ultraljudsapparaten) | Skåp 2 | Skåp 1 |
| Sterila kompresser 2 fp | Skåp 2 | Låda 6 |
| Sterila handskar 2 fp (läk, usk/ssk) | Skåp 2 | Skåp 1 |
| Häfta | Låda 3 | Låda 6 |

Övrigt

Armbåge: Patienten sitter på en stol.

Knä: Patienten i ryggläge.

Hälsena: Patienten i bukläge med fötterna utanför britsen, blöja under fötter/underben. Dra ultraljudsapparaten cirka 1 meter nedåt fotändan med placering nära britsen. Höj upp britsen.

Tillvägagångssätt

- Läkaren kör ett ultraljud innan dukning.

- Sjuksköterska/undersköterska dukar sterilt och drar upp läkemedel.

- Sjuksköterska/undersköterska steriltvättar över aktuellt område och klär med håldukar.

- Läkaren håller i transducer och nål.

- Sjuksköterska injicerar – läkaren informerar om mängden.

Dokumentation i RIS

- Fyll i ansvarig läkare, Sjuksköterska

- Start/stopptid

- Fyll i Farmaka i undersökningskortet

- Gör ett nytt undersökningskort (ex hälsena med injektion) inför återbesöket.

  - OBS! fyll i Sektion i undersökningsfönstret (redigera, 
välj ULJ UDD alternativt ULJ NÄL, spara)

  - I Remissanteckningar skriv antalet veckor för kontroll

  - Klicka i bocken i Prioritera

  - Scrolla fram G.Kontr under Prioritet

  - Klicka på ”Angivet bokningsdatum” och välj aktuell tid 3 månader framåt

  - Spara

Vid patientens återbesök

Visar det sig att patienten ska göra ett Ultraljud hälsena istället för hälsena med injektion på grund av tillfrisknande – Glöm inte att ändra i RIS till rätt undersökningskort dvs. Ultraljud hälsena.

Eftervård

Ingen.