Arbetsrutin DT-lab. röntgensjuksköterskor – Uddevalla

Bakgrund

Att tydliggöra arbetsuppgifterna för röntgensjuksköterskorna på DT-lab. – Uddevalla

Sjukhus.

Förändringar sedan föregående version

Reviderad, smärre textjustering.

Röntgensjuksköterskorna ansvarar för att:

- Hålla kontakt med remitterande avdelningar angående förberedelser, frågeformulär,
P-kreatinin och eftervård.

- Utföra telefonbokningar och svara på övriga förfrågningar.

- Boka patienter från den dynamiska akutlistan, där prioritet är satt till ”akut” upp till ”inom 1vecka” och patienten fortsatt är inneliggande. Vid behov kan man alltid ta hjälp av bokningsgruppen.

- Övriga undersökningar på den dynamiska akutlistan samt undersökningar där patienten gått hem (skriv en remissanteckning i RIS), om- och avbokas samt flaggas till bokningsgruppen.

Funktion 1 –

Arbetar i manöverrummet med bildtagning och ansvarar för att:

- Rätt ID är signerat i RIS.

- Rätt patient är framtagen på modalitet.

- Undersökningarna utförs korrekt och i enlighet med prioriteringen som är utförd av radiolog.

- Rätt protokoll och rätt undersökningskort används.

- Rätt kontrast och mängd ges till patienten.
Observera: Slangsetet byts då vi byter kontrastmedel, aldrig två olika kontrastmedel i samma slangset.

- Rekonstruktioner/reformateringar utförs korrekt enligt metodboken och skickas till PACS/Syngo.via.

- Dokumentation av undersökningsdata utförs i RIS.

- Dokumentation av kontrastmedel, mängd och administrationssätt utförs i RIS.

- Undersökningar segmenteras om så behövs.

- Röntgensjuksköterskan ska efter varje undersökning kontrollera att undersökningen är korrekt arkiverad i PACS.

Funktion 2 –

Arbetar inne på labbet och i förberedelserummet och ansvarar för att:

- Rätt kontrastmedel och Natriumklorid finns uppdraget i kontrastsprutan.

- Placera patienten korrekt på undersökningsbordet.

- Sätta PVK eller kontrollera att PVK:er som är satta på avdelningen fungerar korrekt så att injektionen inte går subkutant.

- Kunna använda Port-a-cath powerport, PICC-line korrekt vid kontrastinjektion. Se Vårdhandboken

- Kontrollera om det föreligger kontraindikationer mot:

  - Att ge kontrastmedel.

  - Att ge Buscopan vid DT-kolon.

- Rutin vid DT-kolon:

  - Applicera kolon-pipen

  - Ge Buscopan intravenöst

  - Utföra insufflationen korrekt

- Kontrollera patientens tillstånd i samband med och efter kontrastinjektion.

Kvällsunderhåll (utförs efter sista bokade patient)

- Töm kontrastsprutan och ta bort hållarna för rengöring.

- Lägg hållarna i blöt och låt ligga i cirka 10 min för att sedan lufttorka över natten.

- Byt till rena hållare.