Arbetsrutin lab. 5 ”röntgensidan” – NÄL

Syfte

Att tydliggöra arbetsfördelningen/arbetsuppgifterna på lab. 5 
för röntgen-/kardiologi-/allmänsjuksköterskor.

Förändringar sedan föregående version

Rutinen bytt titel.
Flera ändringar i arbetsuppgifterna.
Ny punkt – Mottagningspatienter.

Varje morgon av den som är först på plats

Sätt på alla datorer/övrig apparatur i manöverrum, teknikrum, labbet (ultraljud) 
och logga in.

Första vardagen varje vecka

Kontrollera defibrillator på lab. 5.

Undersökning

### Patientansvarig sjuksköterska

Ansvara för PCI-telefonen 529 35.

Öppna SECTRA IDS7. Välj aktuell patient i undersökningskortet.

Skriv in ansvarig läkare.

Kontrollera kreatinin, eventuellt andra provsvar och räkna GFR.

Dra upp aktuell kontrast i kontrastinjektorn.

Hjälp kardiologisjuksköterskan att lägga upp patienten.

Välj aktuell patient i modalitet (Philips Azurion) och övervakningsutrustning (HIA-monitor).

Utför ID-kontroll mot modalitet och starta undersökningen.

Se strålsäkerhetsrutin, kapitel 4.2 och 5.4 i
Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning

Dokumentera material under Journal. Välj rätt undersökningskort för de procedurer som gjorts och starta dessa.

Vid AKUTA fall; Var behjälplig kardiologisjuksköterskan.

När undersökningen är avslutad stoppa alla undersökningskort, för över bilderna till PACS (även OCT, FFR och IVUS).

Vid behov – länka bilderna till BFR, SU.

Förbered tillsammans rummet/utrustningen för nästa patient.

Assisterande sjuksköterska

Sterilduka upp materialet/utensilierna till undersökningen samt dra upp och 
blanda läkemedel enligt PM. Spola igenom introducer och katetrar.

Tvätta patienten (oftast höger handled och ljumske). Sterildrapera lakanet. 
Koppla kontrasten och tryckdom.

Assistera läkaren vid undersökningen.

Var behjälplig vid anläggning av hemostas eller sätt TR-band.

När undersökningen är avsluta: Hjälp patienten att komma tillbaka till rullstolen/sängen.

Förbered tillsammans rummet/utrustningen för nästa patient.

Mottagningspatienter

En HIA-behörig sjuksköterska ska finnas på labbet.

Ring ned patienten från Medicinmottagningen.

Vid behov – länka bilderna till BRF – SU.

Om patienten ska röntga lungorna, ring till lab. 13 och samboka.

Beställ transportör.

Efter dagens undersökningar

Mejla beställningar till respektive företag, före kl. 15.00 om materialet på konsignation ska komma nästa dag. Fredagar kl. 12.00.

Fyll på material, kontrast och läkemedel.