Arbetsrutin lab. 7, undersköterska – Uddevalla

Bakgrund

Beroende på vilken undersökning som ska genomföras ser arbetsuppgifterna lite olika ut, se metodbok för mer information angående de olika undersökningarna.

Syfte

Tydliggöra arbetsfördelning/arbetsuppgifter på lab. 7 för undersköterska.

Förändringar sedan föregående version

Reviderad, diverse mindre ändring under dagligt underhåll och veckounderhåll.

Lab-lista

Hjälp sjuksköterskan att bevaka eventuella akuta undersökningar som kan bli aktuella på lab. 7.

Kontrollera även dagens bokade undersökningar så att det inte blir några frågetecken kring dessa.

Ta in patienten i patienthytten och förbered för stundande undersökning (smycken, kläder osv).

Kontrollera patient-ID.

Förhöra sig om att kvinnliga patienter i fertil ålder inte är gravida, dokumenteras i PACS.

Strålskydd, exempelvis blyförkläde till medföljande personal eller anhöriga som är tvungna att vistas inne hos patienten under exponering.

Vara behjälplig sjuksköterskan och läkaren.

Förberedelser

Se metodbok, där förberedelserna anges för de olika undersökningstyperna.

Undersökning

Förbereda material.

Vara behjälplig vid dukning av sterilt gods.

God kunskap att arbeta sterilt.

Lägga upp patienten i rätt position utifrån undersökningstyp.

Vara behjälplig läkare och sjuksköterska.

Vara uppmärksam på apparatens rörelse så ingen kollision uppstår.

Ha god kunskap om kontrastmedel.

Kontrollera blodtryck och puls.

Basala hygienrutiner

Följa NU-sjukvårdens basala hygienrutiner.

Städrutiner

Beroende på vilken undersökning som utförts, krävs olika nivåer på städning.

Dagligt underhåll

Kontrollera sug- och syrgas – utförs av 7-turen dagligen.

Torka av undersökningsbordet med Ytdesinfektion 70% 
eller annan typ av rengöringsmedel för ändamålet.

Torka av apparatur samt ultraljudsmaskin med 
Ytdesinfektion 70%.

Våtmoppa golv vid behov.

Byte av draglakan och örngott.

Fyll på materialförråd, meddela personal som beställer material om något börjar ta slut.

Töm alla sopkärl.

Byt tvättsäck vid behov.

Plocka upp sterilt gods samt tvätt.

Kontrollera utgångsdatum på sterilt material.

Se till att lista följer med använt diskat sterilt gods till sterilcentralen.

Veckounderhåll

Torka av hyllor och fönsterbrädor med Ytdesinfektion 70 %.

Torka av manöverbord, både över och under med 
Ytdesinfektion 70 %.

Torka av patientstolar och personalstolar med 
Ytdesinfektion 70 %.

Torka av skärmar och tangentbord med skärmrengöringsmedel.

Avfall

Följ satta riktlinjer angående sortering av avfall.