Arbetsrutin Ultraljud, röntgensjuksköterska - NÄL

Dok.ID: 31205

## Bakgrund

Rutin för att tydliggöra arbetsrutinerna för röntgensjuksköterska på ultraljudslab.

## Förändringar sedan föregående version

Reviderad, smärre ändringar under stycke övergripande arbetsuppgifter.

## Övergripande arbetsuppgifter

Byt batteri (uppladdat) till undersökningsbritsen ULJ 2, ULJ 3 och ultraljud akut – bytes på onsdagar.

Hjälp till att svara i telefon.

Fyll på material.

Fyll på gel i värmaren (finns i värmeskåpet).

Städa labben: torka av bänkytor med såplösning, byt soppåsar.

Kontrollera sug/syrgas – ska utföras dagligen.

## PACS

Bevaka lab-listan.

Bevaka dynamiska listan – akuta/inneliggande.

Se till att det är rätt undersökning i undersökningskortet.

Boka/avboka patienter.

## Vid undersökning

Hämta patienten från väntrummet.

Ta in patienten på labbet.

Avklädning för patienten, beroende på undersökning. Lägg en handduk över patienten (ska inte ligga naken).

ID-kontroll: PACS, ultraljudsapparat och patient.

Vid kontrastundersökning sätt en PVK, injicera vid undersökningen.

I PACS: skriv ansvarig läkare, sjuksköterska/undersköterska.

Hämta läkaren.

## Vid specialundersökningar

Följ metodboken.

## Efter undersökning

Hjälp patienten att torka bort gel.

Stoppa undersökningen i PACS.

Skicka patienten, boka transportör via datorn.

Torka av och rengör transducer med sprit (Ytdesinfektion 70 %).

Ta bort nål på patient som fått kontrast.

Torka av britsen med Ytdesinfektion 70% och lägg på nytt britspapper.