Dok.ID: 31206

# Arbetsrutin Ultraljud, undersköterska - Uddevalla

## Bakgrund

Att tydliggöra arbetsrutinerna för undersköterska på ultraljudslab.

## Förändringar sedan föregående version

Reviderad, smärre förändringar sedan föregående version.

## PACS

Bevaka lab-listan.

Bevaka Akutlistan – akuta/inneliggande.

Se till att det är rätt undersökning i undersökningskortet.

Boka/avboka patienter i samråd med läkare.

## Vid undersökning

Hämta patienten från väntrummet.

Ta in patienten på lab/avklädning beroende på undersökning.

Vid behov sätt PVK.

Lägg en handduk på patienten (ska inte ligga naken).

ID-kontroll: PACS, ultraljudsapparat och patient.

I PACS: skriv ansvarig läkare, sjuksköterska/undersköterska.

Hämta läkaren.

## Efter undersökning

Hjälp patienten att torka bort gel.

Stoppa undersökningen i PACS.

Skicka patienten i PACS – ring avdelning vid inneliggande patient.

Torka av och rengör transducer med vit torkduk och därefter med väl urvriden spritkompress (Ytdesinfektion 70 %).

Ta bort nål på patient som fått kontrast.

Torka av britsen med Ytdesinfektion 70 % och lägg på nytt britspapper.

## Vid specialundersökningar

Följ metodboken.

## Dagligt underhåll

Kontrollera sug/syrgas – utförs av 7-turen dagligen.

Byt batteri (uppladdat) till undersökningsbritsen ULJ 1 och ULJ 2 – ska utföras varje morgon.

Fyll på gel i värmaren (värmeskåp).

Torka av ultraljudsbritsen med Ytdesinfektion 70 % mellan patienterna.

Torka av ultraljudsapparaten, transducer, samt sladdarna med Ytdesinfektion 70 %. Häng sedan upp transducersladdarna.

Torka av bänkytor med Ytdesinfektion 70 %.

Våtmoppa golvet vid behov.

Fyll på förrådsmaterial.

Töm soppåsar.

Byt tvättsäck vid behov.

## Veckounderhåll

Torka av hyllor och fönsterbrädor med Ytdesinfektion 70 %.

Torka av patientstolar och personalstolar med Ytdesinfektion 70 %.

Torka av skärmar och tangentbord med skärmrengöringsmedel.

Diska spritburken till hals/tyreoidea en gång/vecka.

Fredagar – Skriv upp nästkommande veckas läkarschema.