Dok.ID: 26706

Implantat – ordination och beställning inför planerade ortopediska ingrepp, Uddevalla sjukhus

Revidering i denna version

Uppdatering under bakgrund.

Bakgrund

Denna rutin har tillskapats för att säkerställa att rätt implantat nyttjas vid operativa ingrepp.

Syfte

Följsamhet till denna rutin ska leda till ökad säkerhet vid operativa ingrepp. Sektionsledare/ansvarig beställare nås på:

Operation 1, Uddevalla: 010- 43 51251

Operation 3, Uddevalla: 010-43 51172

Vilka berörs
Ortopedkliniken

Operation, Uddevalla sjukhus

Åtgärder

Ordination

- Vid beslut om operation ska operationsanmälan snarast ifyllas av ansvarig operatör i operationsplaneringsprogrammet Orbit.

- I operationsanmälan ska skriftlig ordination alltid noteras av ansvarig operatör under ”upplysningar till operationspersonal”.

- Skriftlig ordination ska av ansvarig operatör införas i Orbit senast 1 vecka innan operation. I fall då ordination inte kan ske senast 1 vecka innan operation måste sektionsledare/ansvarig beställare på operation informeras per telefon följt av skriftlig ordination i Orbit enligt punkt 2 snarast möjligt innan operationsstart.

- Vid incheckning till operation och innan operationsstart ska avstämning ske avseende val av implantat enligt rutin ”Checklista för säkerhet vid operationer”.

- Innan implantat öppnas ska implantat, fabrikat, storlek, särskilda specifikationer alltid stämmas av med informationen på förpackningen.

Beställning

- Beställning sker alltid via sektionsledare/ansvarig beställare på operationsenheten. I fall då ansvarig operatör tagit direktkontakt med leverantör måste beställning av önskade implantat/material skriftligen ordineras i Orbit enligt punkt 2 och 3.

- Sektionsledare/ansvarig beställare ska alltid beställa implantat/material skriftligen.

- I fall då beställning sker per telefon ska detta alltid kompletteras med en bekräftelse i skrift.