Rundan (Patientsäkerhetsrond) avdelning 52-55

Förändringar sedan föregående version

Denna rutin ersätter Patientsäkerhetsrond avdelning 55 och 52.

Vilka berörs

Vårdpersonal på ortopedkliniken, NU-sjukvården

Bakgrund

Rundan är en viktig del i patientsäkerhetsarbetet. Med daglig funktionskontroll av larm, sug, syrgas och sänggrindar samt fallriskprevention och inspektion av hudkostym kan risker för skador samt förvärring av dem förebyggas. Samtliga bedömningar ska dokumenteras i Melior. Detta ingår även i sjuksköterskans omvårdnadsansvar.

Rundan ska göras 2 gånger/dygn för att säkerställa att utrustning är komplett och att varje patient har omhändertagits utifrån hens behov.