Dok.ID: 15627

Akutlåda för skador på huden runt ögat (jourtid)

Galler

- Ta med Grundgaller (hylla 9). Innehåller de nödvändigaste instrumenten för att suturera ett ögonlock.

- Ta med ERBE diatermi vid behov. Finns i apparatförrådet, hisshallen.

- Pincett diatermi (hylla 9).

Ska finnas i denna låda

- Operationsset, litet bas

- Ett par handskar i varje storlek

- Tvättork 3 st paket

- Stavtork 1 st paket

- Hålduk 1 st

- Engångskniv nr. 15 1 st

- Suturer 6-0 vicryl, 6-0 ethilon.

- Steristrip (suturtejp)

- Ögonförband 2 st

- Bedövningsdroppe Tetracaine

- Tejprulle

- 3 ml spruta 2 st

- Kanyl 2 st rosa och 2 st grå

- NaCl

(Bedövningsmedel för injektion finns inlåsta i läkemedelsförrådet på ögonoperation)

Tänk på att inte slänga T-doc-etiketten på gallren eller extrainstrumenten. Riv av dem och lägg dem i korgen.

Ställ korgen på bordet utanför expeditionen när du är klar.