Dok.ID: 15524

Diabetesögonbottenfotografering

Revidering i denna version

Hela rutinen är reviderad.

Före foton

Kontrollera att patienten har sitt ifyllda frågeformulär med. Dokumentera på ett nytt frågeformulär om patienten inte har något formulär med sig.

Foton

- Vid besöket tas en bild i färg med grundinställningen i Clarus. Vid behov tas ytterligare bild på intressant område utanför det område som kommer med i grundinställningen.

- Vid dålig bild på grund av liten pupill - dilatera med ögondroppe Tropikamid.

- Ta bort bilder som inte ska sparas.

- Gör en kopia på färgbilden i rödfritt och spara den.

- Journalen läggs till beställande läkare. I övrigt följ retinas rutin gällande fördelning av journaler enligt datumlista.

- När OCTM tas i samband med besöket ska journalen läggas i läkarens brådskandekorg.

- Bedömning av foto vid graviditet – journal ska alltid läggas i läkarens brådskandekorg.