Hantering av ögonprover jourtid

Förändringar sedan föregående version

Ny rutin

Bakgrund och syfte
Akut ögonsjukvård bedrivs på avdelning 3 kväll och helg. Ögonprover och odlingar tagna jourtid behöver förvaras i väntan på att laboratoriet ska öppna. Detta behöver göras på ett ändamålsenligt sätt.

Arbetsflöde

Ögonläkare tar ögonprov samt skriver remiss. Personal på avd 3 tar hand om provet, ser till att det förvaras enligt nedan samt skickar prov + remiss så snart en transport går till NÄL (enligt separat rutin) eller när laboratoriet i Uddevalla öppnar. Ingen särskild kylning behövs under transport.

Om ett ögonprov taget på ögonmottagningen inte hinner skickas innan lab stänger lämnas provet till avd 3 och hanteras på samma sätt.

Förvaring av ögonprover

| Prov | Rör | Förvaring |
| --- | --- | --- |
| Konjunktivalodling | Copan/e-swab (orange kork) | Kylskåp |
| Kornea-odling | Buljongkolv aerob + anaerob | Rumstemperatur |
| Klamydia/gonokock-PCR | Aptimarör (röd kork) | Kylskåp eller rumstemp, |
| Övriga PCR (HSV, amöba etc.) | 1,5 ml-rör placerat i hylsa | Kylskåp |