Dok.ID: 9427 Dok.ID: 9427 Trakealkanylvård - patientnära utrustning och material

Hos patient med trakeostomi skall följande utrustning och material finnas på rummet:

- Färdigkopplad sug med vakuumkontroll/sugreglage utrustad med sugaggregat, sugslangar

- Sugkatetrar, vit 12Fr (till kanylstorlek 6-8) och grön 14Fr (till kanylstorlek 9)

- Syrgasaggregat med bubbelslag för koppling till trakealkanyl via luftfuktare. Syrgasmask

- Plastförkläde och handskar. Cellstoff.

- Visir (alternativt munskydd och skyddsglasögon)

- Patientens Patientkort för trakeotomerad

- Trakeostomi-bricka

Trakeostomibricka (med material för ett dygns förbrukning)

- Ett par Carlens hakar eller långt nässpekula 7,5 cm

- Stålcylinder/tångburk för instrument

- Peang

- Pincett

- Sax

- Luftfuktare till trakealkanyl

- Kompresser 7,5x7,5 cm

- Öronpinnar (för stomarengöring)

- NaCl 9mg/ml 10 ml plastampuller för parenteralt bruk

- Nack-band

- Spruta 2ml (för fuktning i kanyl, märkt ”NaCl”)

- Spruta 5ml (för sugning i suction aid, märkt ”sug”)

- Spruta 10ml (för kuffning, ej luerlock, märkt ”kuff”)

- Slitskompress/ /metalina

- Extra innerkanyl, förvaras ren i en protesburk med lock

- Rengöringsborste för aktuell innerkanyl

- Vattenflaska/mugg för att skölja igenom sugslang efter varje sugning

- Reserv-trakealkanyl med kuff en storlek mindre än sittande kanyl

- Orange sugkateter (används som ledare)

- Revivator/Rubens blåsa

- Ficklampa/pannlampa

- Rutin/Flödesschema ”Akut stopp i trakealkalyl”

- Extra trakealkanyl med kuff och innerkanyl i en storlek mindre än den patienten har

- Nässpecula 7,5cm eller 2st Carlens hakar. För att bibehålla ren rutin läggs instrumentet i plastpåse eller liknande tätförslutande.

- Kompresser 7,5x7,5cm.

- Bomullspinnar.

- Sax, peang och pincett.

- Skål med vatten.

- Luftfuktare.

- Talventil. Används på läkarordination.

- NaCl 9mg/ml 10ml för parenteralt bruk.

- Cavilon.

- Munsvabb.

- Nackband. Ska sitta så att två fingrar får plats mellan nackband och hals. Tillräckligt hårt för att hålla trakealkanylen på plats men inte för hårt för att skapa obehag för patienten.

- Extra innerkanyl. I samma storlek som den trakealkanyl patienten använder.

- Rengöringsborste. Välj rätt borste efter typ av trakealkanyl. För rengöring av innerkanyl.

- 2ml spruta.

- 5ml spruta.

- 10ml spruta.

- Cellstoff.

- Slitskompress.

- Revivator/Rubens blåsa. finnas på trakbricka vid nyanlagd trakealkanyl.

- Lång sugkateter.

- Orotrakealtub i storlek mindre än trakealkanylen som patienten bär.

- Trakealmask för inhalation + slang.

- Sugslang + sugkateter (grön eller vit)

- Ficklampa (ej med på bild).